ООО ПКФ «НефтеГазПроект»

410033, г.Саратов, д. б/н, корп.1, Строителей  пгт

Тел. (8452)44-44-02, ф. 44-12-02 ,

441202@bk.ru, 444402@bk.ru,  www.ngpsaratov.ru

| Заказчик: | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон/факс |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Р/с |  |
|  | Банк |  |
|  | К/с |  |
|  | БИК |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Тип манометрического термометра: | показывающий электроконтактный |
| Наименование позиции: | ТКП-100Эк |
| Количество: |  |
| Диаметр корпуса, мм | 100 |
| Диапазон измерений, °С | -25…+75 | 0…120 | 100…200 | 200…300* |
| Класс точности | 1,5 | 2,5 |  |  |
| Длина соединительного капилляра, м | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 |
|  | 4,0 | 6,0 | 10,0 |  |
| Глубина погружения термобаллона, мм | 120* | 160 | 200 | 250 |
|  | 315 | 400 |  |  |
| Диамметр термобаллона, мм | 12* | 14* | 16 |  |
| Материал термобаллона | латунь | нерж.сталь |
| Вид защитной оболочки капилляра | медная | полиэтиленовая |
| Тип сигнализирующего устройства | на электроконтактах |
| Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА | 30 |
| Дополнительная информация: |  |
| * Примечание: | Для диапазона 200…300°С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная оболочка - медная. |
|  | Термобаллоны с глубиной погружения 125мм изготавливаются диаметром 16мм из нержавеющей стали. |
|  | Термобаллоны диаметром 12мм и 14мм изготавливаются глубиной погружения 160мм из нержавеющей стали. |