ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление транспортабельной котельной установки модульной

ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

1.Основные технические требования

1.Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)

в том числе: отопление (вентиляция), МВт (Гкал/ч)

горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)

2.Отапливаемый объем зданий, м 3

Характеристика здания, (административное, производственное, больница, школа и т.д.)

Максимальная высота здания, м

3.Протяженность теплотрассы, м

4.Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-70 0С,115-700С

5.Расход воды на  ГВС (40-55 0С), м 3/ч

6.Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный

7.Расход пара на технологические нужды, т/час	Возврат конденсата, т/час

8.Параметры пара: давление, МПа (кгс/см 2)___________температура, 0С

9.Расход подпитывающей воды, м3/ч

10.Давление подпитывающей (водопроводной воды) воды, кПа, (кгс/см 2)

11.Вид топлива: природный газ (давление)

дизельное топливо

комбинированное (газ/дт)

12. Узел коммерческого  учета газа с установкой газового  счетчика:

камерный мембранный

ротационный (RVG)

турбинный (СГ) (с электронным корректором)

13.Поставка ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое)

14.Расходная емкость под жидкое топливо с подогревом

15.Операторское помещение

диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м

16.Пожарно-охранная сигнализация

17.Дымовая труба, ее высота и диаметр

18.Необходимость комплектования вспомогательным помещением:

слесарно–ремонтным

душевой

туалетом

2.Основная комплектация котельной

1.Тип котла, кол-во котлов

2.Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч)

3.Узел учета тепла

4.Узел учета расхода пара

5.Узел учета расхода горячей воды

6.Узел учета расхода холодной воды

7.Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз

8.Водоподготовка (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная электрохимическая) подбирается на основании: химического анализа воды, типа установленных котлов, расхода питательной воды, пожелания заказчика.

Наименование организации-заказчика ______________________________________________

Адрес организации-заказчика ______________________________________________________

Ф. И. О., должность опрашиваемого _________________________________________________

Тел., факс, E-mail __________________________________________________________________

«____» ______________201__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись