ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление пункта учета расхода газа ПУРГ

(в шкафу, на раме, в блоке).

ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

- Аттестационное давление в газопроводе	МПа

- Фактическое давление в газопроводе Рвх.:

max	МПа

min	МПа

- Наибольший расход газа	м3/ч

- Наименьший расход газа	м3/ч

- Тип газового счетчики, тип корректора________________________________

____________________________________________________________________

- Тип отопления

(водяное с АОГВ, газовое, электрическое, водяное от внешнего источника)

- Необходимость учета расхода эл. энергии

- Необходимость дополнительной секции под телеметрию

- Прочие условия

Наименование организации-заказчика ______________________________________________

Адрес организации-заказчика ______________________________________________________

Ф. И. О., должность опрашиваемого _________________________________________________

Тел., факс, E-mail __________________________________________________________________

«____» ______________201__ г.                          __________________

Дата заполнения					         Подпись